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360 minute 100 year

ter 1+45%

Average Rainfall Intensity 17.298 mm/hr

Time us DS Surcharged Pipe. Pipe
(mins) | Level(m) | Level(m) | Depth(m) | Velocity(mis) | Flow (is)

1 133180 133116 0300 00 00
2 133180 133116 0209 00 00
3 133481 133116 0.209 00 00
4 13381 133416 200 00 00
5 133182 133116 0207 01 01
6 133188 133116 0.201 02 02
7 133197 133116 283 04 05
8 133212 133116 0268 05 12
9 133219 133116 05 24
10 133226 133116 05 35
1 133233 13316 0247 (X2 a1
12 133240 133116 (X2 60
13 133246 133116 (X2 74
14 133250 133116 0230 08 88
15 133254 133116 0226 08 99
16 133258 133116 221 08 10
17 133264 133116 0216 08 124
18 133260 133116 021 08 138
19 133273 133116 207 X 153
20 133276 133116 0203 X 167
21 133279 133116 0.200 X 178
22 133282 133116 198 X 189
23 133285 133116 0195 X 199
24 133288 133116 0192 X 210
25 133201 133116 189 10 220
2 133204 133116 0186 10 230
27 1332056 133116 0.184 10 240
28 133200 133116 181 10 250
20 133301 133116 0479 10 259
30 133303 133116 0177 10 267
31 133305 133116 175 10 276
32 133307 133116 0473 10 283
33 133308 133116 0172 10 289
34 133300 133116 71 10 204
35 133310 133116 20470 10 209
36 133311 133116 0.168 10 305
37 133313 133116 167 10 309

Total Volumes: Over Overflow (Spil Flow) 0.000m” Ppe 1627.483m>

33 pipes
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360 minute 100 year Winter 1+45%
Average Rainfall Intensity 17.298 mm/hr

Time us DS Surcharged Pipe. Pipe
(mins) | Level(m) | Level(m) | Depth(m) | Velocity(mis) | Flow (is)

1 13133 130983 0225 00 00
2 13133 130983 0225 00 00
3 13133 130983 0225 00 00
4 131336 130983 0225 00 00
5 13133 130983 0225 00 00
6 13133 130983 0225 00 00
7 13133 130983 0225 00 00
8 13133 130983 0225 00 00
9 13133 130983 0225 00 00
10 13133 130983 0225 00 00
1 131337 130983 0224 00 00
12 131337 130983 0224 01 00
13 131338 130983 0223 01 01
14 131340 130983 0221 02 02
15 131341 130983 0220 02 02
16 131343 130983 0218 03 03
17 131345 130983 0216 04 04
18 131347 130983 0214 05 05
19 131349 130983 0212 (X2 (X2
20 131352 130983 0200 08 08
21 131354 130983 0207 (X2 10
22 131357 130983 0204 (X2 11
23 131359 130983 0202 05 13
24 131360 130983 0201 (X2 15
25 131361 130983 0200 (X2 1
2 131362 130983 0199 08 19
27 131363 130983 0198 08 21
28 131364 130983 0197 08 22
20 131365 130983 0196 08 24
30 131366 130983 0195 08 26
31 131367 130983 0194 X 27
32 131368 130983 0193 X 29
33 131369 130983 0192 X 31
34 131370 130983 20491 X 33
35 131371 130983 0190 X 35
36 131372 130983 0189 X 37
37 131373 130983 0188 09 39

Total Volumes: Over Overflow (Spil Flow) 0.000m” Pipe 375.604m°

28 pipes





